Муниципальное общеобразовательное учреждение

"Средняя общеобразовательная школа №5 с. Камышовка"

ПРИКАЗ

«30»  августа 2021 г.                                                                                    №  68/13

«Об установлении противопожарного режима

В МОУ СОШ № 5 с. Камышовка»

В соответствии с Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Установить в школе следующий противопожарный режим:

1.1.Запретить курение во всех помещениях школы;

1.2. Запретить хранение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей (красок, лаков, растворителей и др.) в помещениях образовательного учреждения, за исключением лаборантской кабинета химии, где разрешается хранение в небольших количествах легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;

1.3. Запретить сжигание мусора, сухой травы и опавших листьев деревьев на территории образовательного учреждения;

1.4. Ежедневно после окончания занятий производить влажную уборку древесной пыли в столярной мастерской и выносить горючие отходы на контейнерную площадку в ящик для мусора;

1.5. В случае возникновения пожара немедленно обесточить электросеть здания образовательного учреждения рубильником, расположенным в электрощитовой и в школьной столовой.

1.6. При проведении временных пожароопасных работ (электросварка, газосварка и др.) вывести из здания учащихся и учителей, обеспечить место проведения этих работ огнетушителями, запасом воды, песка, другими первичными средствами пожаротушения. После окончания работ тщательно осмотреть место их проведения на отсутствие очагов возгорания;

1.7. После рабочего дня перед закрытием помещений отключить все электроприборы и выключить свет;

1.8. При возникновении пожара немедленно сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть( 89247418014 пожарный пост ст. Волочаевка 2; 89241019819 Пожарная часть 4 п. Николаевка) оповестить людей о пожаре и эвакуировать их из здания, используя все эвакуационные выходы, приступить к тушению пожара с помощью первичных средств пожаротушения;

1.9. Противопожарный инструктаж проводить: вводный - при приеме на работу, повторный со всеми работниками - не реже одного раза в 6 месяцев, ответственный  Вялкова Н.П., директор школы.

2. Ответственность за выполнение настоящего приказа оставляю за собой.

Директор МОУ СОШ № 5

с. Камышовка                                                                            Вялкова Н.П.